## Slide 1
ZIdongjiankong
重点排污单位
安装联网信息管理系统

## Slide 2
一、登录： 进入登录页面后输入账号、密码，并正确操作验证控件后点击登录按钮进行登录。

## Slide 3
二、完善“排污许可证信息”：登录后进入系统的联网管理模块，点击“编辑”完善“排污许可证信息”。
1、排污许可证管理类型为【重点管理】和【简化管理】的重点排污单位，系统会自动加载排污许可证信息。

## Slide 4
2、排污许可证管理类型为【登记管理】的重点排污单位，需要点击【编辑】按钮进行录入。

## Slide 5
点击登记管理编辑按钮，如实填写排污许可证信息。

## Slide 6
三、编辑“扩展信息”点击“编辑”按钮完善企业信息。
已联网企业：通过下拉列表选择匹配省厅污染源自动监控系统中的企业，如实填写其他项并点击保存，行业请按照排污许可证的所属行业填写；未联网企业：列表中没有能与之匹配的名称，选择“自动监控系统未能匹配该企业”。

## Slide 7
需要联网企业：如实选择重点控制项目，勾选”含水、气需要联网”
编辑企业信息

## Slide 8
不需要联网企业：如实选择重点控制项目，选择不需要联网原因，并上传相关证明文件。如下图所示：
无需再编辑排口信息
编辑企业信息

## Slide 9
三、填写排口信息：系统根据企业信息中的涉及排口类型生成相应的标签。
选择“涉水排口”标签，点击“新增排口”按钮。
编辑排口信息

## Slide 10
如实填写信息，“是否需要安装联网”如果选择“需要联网”，直接保存。
从“排污许可证有组织排放口编号及名称”，选择排污许可证中对应的排口。
编辑企业信息

## Slide 11
如实填写信息，“是否需要安装联网”如果选择“无需联网”，则需要填写原因并上传相关凭证。
无需再编辑监测因子
编辑企业信息

## Slide 12
注意：“排口类型可“复选。
主要监测因子为COD、氨氮：勾选“一般排水口”
主要监测因子为COD、氨氮、总磷：勾选“一般排水口”，“总磷重点行业排水口”
主要监测因子为COD、氨氮、总氮：勾选“一般排水口”，“总氮重点行业排水口”
主要监测因子为COD、氨氮、总磷、总氮：勾选“总磷总氮重点行业排水口”
污水处理厂勾选“污水处理厂”
编辑企业信息

## Slide 13
四、填写污染因子（参数）信息 单击排口列表中的一行数据，系统会显示所选排口的所有监测因子。
编辑监测因子信息

## Slide 14
通过“操作”列的“编辑”按钮，管理因子（参数）联网情况
当“联网情况”选为“待联网”时，需要填写计划完成时间。
当“联网情况”选为“无需联网”时，需要选择无需联网原因，并上传相关证明文件。
编辑监测因子信息

## Slide 15
注意！！！
《河北省重点排污单位实施自动监控要求》中所有规定需要向平台传输数据的辅助参数必须选择需要联网并上传数据，不可设置为无需联网：
一般的废气排放口：含氧量、流速、流量、温度、湿度、 压力六项烟气参数。
生活垃圾、危险（医疗）废物焚烧排放口：含氧量、流速、流量、温度、湿度、压力、炉膛温度七项烟气参数。
一般污水排口： PH 值、流量两项参数。
污水处理厂： PH 值、流量、水温三项参数。